## Arkusz1
Lista kontrolna OŚ dla serwisu samochodowego
Potrzebujesz wsparcia? |  | Serwis samochodowy
Nasz zespół jest do twojej dyspozycji
📞 | 889-248-705 | Lp. | Kategoria | Punkt kontrolny | Szczegóły weryfikacji (dla właściciela/kierownika serwisu i pracowników warsztatu) | Zgodność (TAK/NIE/NIE DOTYCZY) | Uwagi
📧 | biuro@purity-enviro.com | I. Gospodarka odpadami
🌐 | https://www.purity-enviro.com/skontaktuj-sie-z-nami | 1 | I. Gospodarka Odpadami | Ewidencja w systemie BDO | Weryfikacja aktywnego konta BDO serwisu, zgodność Kart Ewidencji Odpadów (KEO) z Kartami Przekazania Odpadów (KPO) dla olejów, filtrów, akumulatorów i opon.
|  | 2 | I. Gospodarka Odpadami | Umowy na odbiór odpadów warsztatowych | Aktualne umowy z uprawnionymi firmami odbierającymi zużyte oleje, filtry, akumulatory, opony i płyny eksploatacyjne; weryfikacja wpisu odbiorcy do rejestru BDO.
|  | 3 | I. Gospodarka Odpadami | Oznakowanie stref magazynowania odpadów | Prawidłowe etykiety na pojemnikach/beczkach z olejami i płynami; zabezpieczenie przed osobami niepowołanymi.
|  | 4 | I. Gospodarka Odpadami | Odpady niebezpieczne (zużyte oleje, filtry, akumulatory, płyny eksploatacyjne) | Pojemniki szczelne, zadaszone, na podłożu nieprzepuszczalnym lub na wannach wychwytowych; etykiety z kodem odpadu niebezpiecznego; oddzielne magazynowanie akumulatorów.
|  | 5 | I. Gospodarka Odpadami | Oddzielenie odpadów poprodukcyjnych od komunalnych | Odseparowanie odpadów poprodukcyjnych (poserwisowych) od odpadów komunalnych poprzez rozdzielenie dwóch strumieni odpadów
|  | 6 | I. Gospodarka Odpadami | Zużyte części i podzespoły samochodowe | Właściwa klasyfikacja i magazynowanie zużytych części w odpowiednich pojemnikach(tarcze i klocki hamulcowe, katalizatory, elementy karoserii, opony).
II. Ochrona wód, gruntów i środowiska
|  | 7 | II. Ochrona wód, gruntów i środowiska | Substancje niebezpieczne i chemikalia | Magazynowanie olejów i chemii warsztatowej w wannach wychwytowych; aktualne karty charakterystyki (SDS) dostępne przy stanowiskach.
|  | 8 | II. Ochrona wód, gruntów i środowiska | Separator substancji ropopochodnych i ścieki przemysłowe | Posiadanie sprawnego separatora oleju/paliwa oraz pozwolenia wodnoprawnego (dotyczy podmiotu posiadającego myjnię samochodową); ścieki z myjni i warsztatu odprowadzane przez separator.
|  | 9 | II. Ochrona wód, gruntów i środowiska | Gospodarka ściekami z myjni samochodowej | Recyrkulacja wody w myjni tam gdzie możliwe; osadniki i separatory regularnie czyszczone i serwisowane.
|  | 10 | II. Ochrona wód, gruntów i środowiska | Ochrona posadzki warsztatu przed zanieczyszczeniem | Szczelna, nieprzepuszczalna posadzka w strefach wymiany oleju i płynów; maty/sorbenty absorpcyjne na wypadek rozlania.
|  | 11 | II. Ochrona wód, gruntów i środowiska | Monitoring pracy separatora i osadnika | Regularne przeglądy i czyszczenie separatora substancji ropopochodnych; dokumentacja serwisowa i wywóz odpadu z separatora.
III. Emisje i hałas
|  | 12 | III. Emisje i Hałas | Normy hałasu – hala warsztatowa i teren serwisu | Pomiary hałasu na granicach działki serwisu; zgodność z normami (praca sprężarek, narzędzi pneumatycznych, podnośników).
|  | 13 | III. Emisje i Hałas | Stan techniczny urządzeń warsztatowych | Aktualne przeglądy sprężarek, podnośników i wyciągów spalin; serwisowanie minimalizujące hałas i wibracje.
|  | 14 | III. Emisje i Hałas | Emisja spalin – stanowiska diagnostyczne | Sprawność wyciągów spalin przy uruchamianiu silników na stanowiskach; aktualne pomiary emisji na stanowisku diagnostycznym.
|  | 15 | III. Emisje i Hałas | Emisja spalin z pojazdów testowych i urządzeń | Przeglądy techniczne urządzeń warsztatowych i pojazdów zastępczych; ewidencja zużytych paliw.
|  | 16 | III. Emisje i Hałas | Substancje lotne (VOC) – lakiernia i przygotowanie powierzchni | Wentylacja i filtry węglowe w kabinie lakierniczej; pomiary stężeń VOC w strefach pracy i na wyjściu z instalacji.
IV. Dokumentacja i Procedury
|  | 17 | V. Dokumentacja i Procedury | Procedura środowiskowa serwisu | Wdrożona i zaktualizowana procedura środowiskowa (ISO 14001 lub równoważna); dostępna dla pracowników warsztatu.
|  | 18 | V. Dokumentacja i Procedury | Uprawnienia F-gazowe i wpis do CRO | Ważne certyfikaty F-gazowe personelu i przedsiębiorcy do obsługi klimatyzacji; aktualny wpis serwisu do Centralnego Rejestru Operatorów (CRO).
|  | 19 | V. Dokumentacja i Procedury | Raportowanie czynnika chłodniczego uzupełnianego w klimatyzacjach klientów | Bieżąca ewidencja ilości czynnika chłodniczego (F-gazu) wprowadzanego i odzyskiwanego przy serwisie klimatyzacji; terminowe sprawozdanie roczne do Centralnego Rejestru Operatorów (CRO).
|  | 20 | V. Dokumentacja i Procedury | Sprawozdawczość środowiskowa (BDO, opłaty środowiskowe) | Terminowe składanie sprawozdania o odpadach w BDO; terminowe wnoszenie opłat za korzystanie ze środowiska.
|  | 21 | V. Dokumentacja i Procedury | Instrukcje awaryjne (wyciek oleju/paliwa, pożar, awaria separatora) | Dostępność i znajomość procedur; aktualne plany postępowania awaryjnego przy stanowiskach warsztatowych.
|  | 22 | V. Dokumentacja i Procedury | Szkolenia pracowników z zakresu ochrony środowiska | Aktualne szkolenia wstępne i okresowe dla mechaników i lakierników, w tym z obsługi klimatyzacji; dokumentacja szkoleń.
|  | 23 | V. Dokumentacja i Procedury | Ocena ryzyka środowiskowego procesów serwisowych | Zidentyfikowane aspekty środowiskowe (wymiana płynów, lakiernia, serwis klimatyzacji) i ocena ich znaczenia; działania minimalizujące.
|  | 24 | V. Dokumentacja i Procedury | Pozwolenie na wytwarzanie odpadów | Serwisy wytwarzające więcej niż 1 Mg (1 tonę) odpadów niebepiecznych lub 5 tyś, Mg odpadów innych niż niebezpieczne z instalacji zobligowane są do ubiegania się o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
|  | 25 | V. Dokumentacja i Procedury | Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza/zgłoszenie instalacji | Serwisy posiadające instalacje powodującą emisję gazów lub pyłów do powietrza (lakiernie, spawalnie lub inne instalacje powodujące emisje) zobligowane są do ubiegania się o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza lub zgłoszenia instalacji
|  | 26 | V. Dokumentacja i Procedury | Pozwolenie wodnoprawne | Serwisy posiadające myjnie lub prowadzące działalność powodującą zrzut ścieków przemysłowych do kanalizacji sanitarnej zobligowane są do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na zrzut ścieków przemysłowych oraz zainstalowanie separatora substancji ropopochodnych